СОСТАВ СПУ АБТЦ (М, ЕМ)

| № | Наименование | Обозначение | В х Ш х Г | Масса,кг | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распределительный щит | РЩ | 2020х1100х425 | 230 | 1 |
| 2 | Трансформаторный щит | ТЩ | 2020х853х425 | 290 | 1 |
| 3 | Устройство бесперебойного питания АБТЦ(АБТЦ-ЕМ/АБТЦ-М) | УБП | 1450х680х800 | 260 | 1(2) |
| 4 | Батарейный кабинет АБТЦ(АБТЦ-ЕМ/АБТЦ-М) | БК | 1450х750(1100)х800 | 878 (1130) | 1(2) |
| 5 | Изолирующий трансформатор АБТЦ (заказывается отдельно при мощности 20 кВА) | ИТ | 600х450х450 | 190 | 1 |
| 6 | Изолирующий трансформатор АБТЦ-ЕМ/АБТЦ-М | ИТ | 600х450х450 | 190 | 1 |