Данные для заказа ВУФ

| № | Наименование | Ном. ток | Максимальное сечение | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вводного кабеля | кабеля нагрузки |  |
| 1 | ВУФ для малых и средних станций | 100А | до 150 мм2 | 2х150 мм2 | ЖРГА.469114.003-01 |
| 2 | ВУФ для крупных станций | 200А | до 180 мм2 | 2х150 мм2 | ЖРГА.469114.003-02 |
| 3 | ВУФ для крупных станций (высокий)* | 200А | до 180 мм2 | 2х150 мм2 | ЖРГА.469114.003-03 |
| 4 | ВУФ | 400А | до 240 мм2 | 2х240 мм2 | ЖРГА.469114.003-04 |
| 5 | ВУФ | 630А | до 240 мм2 | 2х240 мм2 | ЖРГА.469114.003-05 |
| * аналогичен исп. ЖРГА.469114.003-02 с увеличенным расстоянием для подключения силовых кабелей |

Данные для заказа ЩАО

| № | Наименование | Номер для заказа |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЩАО на 2 ВУФ | ЖРГА.656333.003 |
| 2 | ЩАО на 3 ВУФ | ЖРГА.656333.003-01 |
| 3 | ЩАО на 4 ВУФ | ЖРГА.656333.003-02 |