СОСТАВ СПУ-М70

| № | Наименование | Обозначение | В х Ш х Г | Масса, кг | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распределительный щит | РЩ | 2039х1120х625 | 450 | 1 |
| 2 | Устройство бесперебойного питания | УБП | 2039х625х625 | 275 | 1 |
| 3 | Батарейный кабинет | БК | * | * | * |
| 4 | Изолирующий трансформатор | ИТ | 600х450х450 | 150(190) | 1 |
| 5 | Щит электропитания УВК | ЩЭУВК | * | * | * |
| 6 | Устройство ввода фидера | ВУФ | 2039х365х425 | 130 | 3 |
| 7 | Щиток аварийного отключения | ЩАО | 300х400х150 | 10 | 1 |

*-габаритные размеры, вес и количество в зависимости от исполнения СПУ-М70