Данные для заказа СПУ МПЦ 30 + АБТЦ, АБТЦ-ЕМ

| № | Наименование | Вводной авт. выкл | Расчетная мощность нагрузок МПЦ+ АБТЦ | Мощность УБП | ИТ | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПУ МПЦ 30+АБТЦ | 80А* | До 8 кВА | 2х10кВА | 16 кВА | ЖРГА.436515.001-106 |
| 2 | СПУ МПЦ 30+АБТЦ | 80А* | До 12 кВА | 2х15кВА | 25 кВА | ЖРГА.436515.001-107 |
| 3 | СПУ МПЦ 30+АБТЦ | 80А* | До 16 кВА | 2х20кВА | 30 кВА | ЖРГА.436515.001-108 |
| 4 | СПУ МПЦ 30+АБТЦ | 80А* | До 24 кВА | 2х30кВА | 40 кВА | ЖРГА.436515.001-109 |

Данные для заказа СПУ МПЦ 30 + АБТЦ-М

| № | Наименование | Вводной авт. выкл | Расчетная мощность нагрузок МПЦ+ АБТЦ | Мощность УБП | ИТ | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПУ МПЦ30+АБТЦ-М | 80А* | До 12 кВА | 2х15кВА | 25 кВА | ЖРГА.436515.001-110 |
| 2 | СПУ МПЦ30+АБТЦ-М | 80А* | До 16 кВА | 2х20кВА | 30 кВА | ЖРГА.436515.001-111 |
| 3 | СПУ МПЦ30+АБТЦ-М | 80А* | До 24 кВА | 2х30кВА | 40 кВА | ЖРГА.436515.001-112 |

* - Номинал вводных автоматических выключателей может меняться в соответствии с проектом.