СОСТАВ СПУ 200Р

| № | Наименование | Обозначение | В х Ш х Г | Масса, кг | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щит автоматического ввода резерва | ЩАВР | 2020х1100х625 | 270 | 1 |
| 2 | Распределительный щит | РЩ | 2020х1100х625 | 220 | 1 |
| 3 | Трансформаторный щит | ТЩ1, ТЩ2 | 2020х1100х625 | 230 | 2 |
| 4 | Устройство бесперебойного питания | УБП | 1450х680х800 | 260-310 | 3 |
| 5 | Батарейный кабинет | БК | 1450х750(1100) х800 | 878 (1130) | 3 |
| 6 | Изолирующий трансформатор ЭЦ | ИТ ЭЦ | 700×600×600 (720×855×720) | 230-350 | 1 |
| 7 | Изолирующий трансформатор РЦ | ИТ РЦ | 600×450×450 | 150 | 1 |