ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Тип входной сети | 3-х фазная 3х380В, однофазная 220В |
| --- | --- |
| Сечение подводящего кабеля | до 95 кв.мм. |
| Номинальный ток | до 63А |
| Защита от проникновения | IP54 |
| Система заземления | TN-C, TT, IT-N,TN-S, TN-C-S |
| Пожаробезопасность | соотв. ГОСТ 12.1.004-91 |
| Время работы нагрузок ЖАТ от аккумуляторного резерва | от 2 часов |
| Номинальный ток 24В | 80 А |
| Питание станционных светофоров | 2,0 кВА |
| Питание перегонных светофоров | 2,0 кВА |
| Питание станционных ТРЦ | 2,0 кВА |
| Питание перегонных ТРЦ | 2,0 кВА |
| Питание 24В АБТЦ-М | 120А |
| Питание 220В АБТЦ-М | 2х4,2 кВА |
| Питание стрелочных электродвигателей 3х220В | 4,4 кВА |
| ЭМС | соотв. ГОСТ Р 50656-2001 |
| Интерфейсы передачи данных в СТДМ | RS-485, Ethernet |
| Средняя наработка на отказ | 20000 часов |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года |
| Срок службы | 25 лет |
| Режим работы | непрерывный |