Данные для заказа СПУ ЭЦ40+АБТЦ (подключение – через ЩВПУ, стрелки переменного тока)

| № | Наименование | Вводной авт. выкл | Расчетная мощность нагрузок ЭЦ+АБТЦ | Мощность УБП | ИТ | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПУ ЭЦ40+АБТЦ | 80А* | До 12 кВА | 15кВА | 20 кВА | ЖРГА.436515.001-207 |
| 2 | СПУ ЭЦ40+АБТЦ | 80А* | До 16 кВА | 20кВА | 25 кВА | ЖРГА.436515.001-208 |
| 3 | СПУ ЭЦ40+АБТЦ | 80А* | До 24 кВА | 30кВА | 40 кВА | ЖРГА.436515.001-209 |

Данные для заказа СПУ ЭЦ40+АБТЦ (подключение – через ВУФ, стрелки переменного тока)

| № | Наименование | Вводной авт. выкл | Расчетная мощность нагрузок ЭЦ+АБТЦ | Мощность УБП | ИТ | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПУ ЭЦ40+АБТЦ | 80А* | До 12 кВА | 15кВА | 20 кВА | ЖРГА.436515.001-210 |
| 2 | СПУ ЭЦ40+АБТЦ | 80А* | До 16 кВА | 20кВА | 25 кВА | ЖРГА.436515.001-211 |
| 3 | СПУ ЭЦ40+АБТЦ | 80А* | До 24 кВА | 30кВА | 40 кВА | ЖРГА.436515.001-212 |

Данные для заказа СПУ ЭЦ40+АБТЦ (подключение – через ЩВПУ, стрелки постоянного тока)

| № | Наименование | Вводной авт. выкл | Расчетная мощность нагрузок ЭЦ+АБТЦ | Мощность УБП | ИТ | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПУ ЭЦ40+АБТЦ | 80А* | До 12 кВА | 15кВА | 20 кВА | ЖРГА.436515.001-213 |
| 2 | СПУ ЭЦ40+АБТЦ | 80А* | До 16 кВА | 20кВА | 25 кВА | ЖРГА.436515.001-214 |
| 3 | СПУ ЭЦ40+АБТЦ | 80А* | До 24 кВА | 30кВА | 40 кВА | ЖРГА.436515.001-215 |

Данные для заказа СПУ ЭЦ40+АБТЦ (подключение – через ВУФ, стрелки постоянного тока)

| № | Наименование | Вводной авт. выкл | Расчетная мощность нагрузок ЭЦ+АБТЦ | Мощность УБП | ИТ | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПУ ЭЦ40+АБТЦ | 80А* | До 12 кВА | 15кВА | 20 кВА | ЖРГА.436515.001-216 |
| 2 | СПУ ЭЦ40+АБТЦ | 80А* | До 16 кВА | 20кВА | 25 кВА | ЖРГА.436515.001-217 |
| 3 | СПУ ЭЦ40+АБТЦ | 80А* | До 24 кВА | 30кВА | 40 кВА | ЖРГА.436515.001-218 |

Данные для заказа СПУ ЭЦ40+АБТЦ-М (подключение – через ЩВПУ, стрелки переменного тока)

| № | Наименование | Вводной авт. выкл | Расчетная мощность нагрузок ЭЦ+АБТЦ | Мощность УБП | ИТ | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПУ ЭЦ40+АБТЦ-М | 80А* | До 12 кВА | 15кВА | 20 кВА | ЖРГА.436515.001-219 |
| 2 | СПУ ЭЦ40+АБТЦ-М | 80А* | До 16 кВА | 20кВА | 25 кВА | ЖРГА.436515.001-220 |
| 3 | СПУ ЭЦ40+АБТЦ-М | 80А* | До 24 кВА | 30кВА | 40 кВА | ЖРГА.436515.001-221 |

Данные для заказа СПУ ЭЦ40+АБТЦ-М (подключение – через ВУФ, стрелки переменного тока)

| № | Наименование | Вводной авт. выкл | Расчетная мощность нагрузок ЭЦ+АБТЦ | Мощность УБП | ИТ | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПУ ЭЦ40+АБТЦ-М | 80А* | До 12 кВА | 15кВА | 20 кВА | ЖРГА.436515.001-222 |
| 2 | СПУ ЭЦ40+АБТЦ-М | 80А* | До 16 кВА | 20кВА | 25 кВА | ЖРГА.436515.001-223 |
| 3 | СПУ ЭЦ40+АБТЦ-М | 80А* | До 24 кВА | 30кВА | 40 кВА | ЖРГА.436515.001-224 |

* - Номинал вводных автоматических выключателей может меняться в соответствии с проектом.