ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА СПУ 200

| № | Наименование | Вводной авт. выкл | Расчетная мощность нагрузок МПЦ | Мощность УБП | ИТ МПЦ | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПУ 200 | 200А* | До 20 кВА | 3х10кВА | 40 кВА | ЖРГА.436515.001-401 |
| 2 | СПУ 200 | 200А* | До 30 кВА | 3х15кВА | 50 кВА | ЖРГА.436515.001-402 |
| 3 | СПУ 200 | 200А* | До 40 кВА | 3х20кВА | 63 кВА | ЖРГА.436515.001-403 |
| 4 | СПУ 200 | 200А* | До 60 кВА | 3х30кВА | 80 кВА | ЖРГА.436515.001-404 |
| 5 | СПУ 200 | 200А | До 80 кВА | 3х40кВА | 100 кВА | ЖРГА.436515.001-405 |

* - Номинал вводных автоматических выключателей может меняться в соответствии с проектом.