Данные для заказа СПУ МПЦ 70

| № | Наименование | Вводной авт. выкл | Расчетная мощность нагрузок МПЦ | Мощность УБП | ИТ | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПУ МПЦ70 | 80А* | До 12 кВА | 2х15кВА | 25 кВА | ЖРГА.436515.001-103 |
| 2 | СПУ МПЦ70 | 80А* | До 16 кВА | 2х20кВА | 30 кВА | ЖРГА.436515.001-104 |
| 3 | СПУ МПЦ70 | 80А* | До 24 кВА | 2х30кВА | 40 кВА | ЖРГА.436515.001-105 |

* - Номинал вводных автоматических выключателей может меняться в соответствии с проектом.