Данные для заказа СПУ ЭЦ70 (подключение – через ЩВПУ, стрелки переменного тока)

| № | Наименование | Вводной авт. выкл | Расчетная мощность нагрузок ЭЦ | Мощность УБП | ИТ | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПУ ЭЦ 70 | 80А* | До 12 кВА | 15кВА | 20 кВА | ЖРГА.436515.001-301 |
| 2 | СПУ ЭЦ 70 | 80А* | До 16 кВА | 20кВА | 25 кВА | ЖРГА.436515.001-302 |
| 3 | СПУ ЭЦ 70 | 80А* | До 24 кВА | 30кВА | 40 кВА | ЖРГА.436515.001-303 |

Данные для заказа СПУ ЭЦ70 (подключение – через ВУФ, стрелки переменного тока)

| № | Наименование | Вводной авт. выкл | Расчетная мощность нагрузок ЭЦ | Мощность УБП | ИТ | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПУ ЭЦ 70 | 80А* | До 12 кВА | 15кВА | 20 кВА | ЖРГА.436515.001-304 |
| 2 | СПУ ЭЦ 70 | 80А* | До 16 кВА | 20кВА | 25 кВА | ЖРГА.436515.001-305 |
| 3 | СПУ ЭЦ 70 | 80А* | До 24 кВА | 30кВА | 40 кВА | ЖРГА.436515.001-306 |

Данные для заказа СПУ ЭЦ70 (подключение – через ЩВПУ, стрелки постоянного тока)

| № | Наименование | Вводной авт. выкл | Расчетная мощность нагрузок ЭЦ | Мощность УБП | ИТ | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПУ ЭЦ 70 | 80А* | До 12 кВА | 15кВА | 20 кВА | ЖРГА.436515.001-307 |
| 2 | СПУ ЭЦ 70 | 80А* | До 16 кВА | 20кВА | 25 кВА | ЖРГА.436515.001-308 |
| 3 | СПУ ЭЦ 70 | 80А* | До 24 кВА | 30кВА | 40 кВА | ЖРГА.436515.001-309 |

Данные для заказа СПУ ЭЦ70 (подключение – через ВУФ, стрелки постоянного тока)

| № | Наименование | Вводной авт. выкл | Расчетная мощность нагрузок ЭЦ | Мощность УБП | ИТ | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПУ ЭЦ 70 | 80А* | До 12 кВА | 15кВА | 20 кВА | ЖРГА.436515.001-310 |
| 2 | СПУ ЭЦ 70 | 80А* | До 16 кВА | 20кВА | 25 кВА | ЖРГА.436515.001-311 |
| 3 | СПУ ЭЦ 70 | 80А* | До 24 кВА | 30кВА | 40 кВА | ЖРГА.436515.001-312 |

* - Номинал вводных автоматических выключателей может меняться в соответствии с проектом.