ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Тип входной сети | 3-х фазная 3х380В, |
| --- | --- |
| Сечение поводящего кабеля: |  |
| ЖРГА.436515.001-411 | до 150 кв.мм |
| ЖРГА.436515.001-701, ЖРГА.436515.001-601 | до 240 кв.мм |
| Номинальный ток | до 500А |
| Защита от проникновения | IP54 |
| Система заземления | TN-C, TT, IT-N,TN-S, TN-C-S |
| Пожаробезопасность | соотв. ГОСТ 12.1.004-91 |
| ЭМС | соотв. ГОСТ Р 50656-2001 |
| Средняя наработка на отказ | 20000 часов |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года |
| Срок службы | 25 лет |
| Режим работы | непрерывный |
| Габаритные размеры ( В, Ш, Г): |  |
| ЖРГА.436515.001-411 | 2020×1100×625 |
| ЖРГА.436515.001-701, ЖРГА.436515.001-601 | 2020×2200×625 (два шкафа) |
| Масса | 320 кг |