СОСТАВ СПУ ЭЦ40+АБТЦ

| № | Наименование | Обозначение | В х Ш х Г | Масса, кг | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распределительный щит | РЩ | 2020х1100х425 | 230 | 1 |
| 2 | Трансформаторный щит | ТЩ1, ТЩ2 | 2020х853х425 | 320 | 2 |
| 3 | Устройство беспереб. питания | УБП | 1450х680х800 | 260-310 | 1 |
| 4 | Батарейный кабинет | БК | 1450х750(1100) х800 | 878 (1130) | 1 |
| 5 | Изолирующий трансформатор | ИТ | 600х450х450 (700х600х600) | 190(280) | 1 |