СОСТАВ СПУ 200 + АБТЦ

| № | Наименование | Обозначение | В х Ш х Г | Масса, кг | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щит автоматического ввода резерва | ЩАВР | 2020х1100х625 | 270 | 1 |
| 2 | Распределительный щит | РЩ | 2020х1100х625 | 200 | 1 |
| 3 | Трансформаторный щит | ТЩ1, ТЩ2, ТЩ3 | 2020х1100х625 | 230 | 3 |
| 4 | Устройство бесперебойного питания | УБП | 1450х680х800 | 260-310 | 3 |
| 5 | Батарейный кабинет | БК | 1450х750(1100) х800 | 878 (1130) | 3 |
| 6 | Изолирующий трансформатор МПЦ | ИТ МПЦ | 720×855×720 | 230-350 | 1 |
| 7 | Изолирующий трансформатор РЦ | ИТ РЦ | 600х450х450 | 150 | 1 |