СОСТАВ СПУ МПЦ 30

| № | Наименование | Обозначение | В х Ш х Г | Масса, кг | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распределительный щит | РЩ | 2020х1100х425 | 230 | 1 |
| 2 | Трансформаторный щит | ТЩ | 2020х853х425 | 320 | 1 |
| 3 | Трансформаторный щит 2 | ТЩ 2 | 2020х853х425 | 220 | 1 |
| 4 | Устройство бесперебойного питания | УБП | 1450х680х800 | 260-310 | 2 |
| 5 | Батарейный кабинет | БК | 1450х750(1100) х800 | 878(1130) | 2 |
| 6 | Изолирующий трансформатор | ИТ | 600х450х450 | 150(190) | 1 |