Данные для заказа СПУ ЭЦ 40, подключаемых через ЩВПУ

| № | Наименование | Вводной авт. выкл | Расчетная мощность нагрузок ЭЦ | Мощность УБП | ИТ | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПУ ЭЦ40 | 80А* | До 8 кВА | 10кВА | 16 кВА | ЖРГА.436515.001-201 |
| 2 | СПУ ЭЦ40 | 80А* | До 12 кВА | 15кВА | 20 кВА | ЖРГА.436515.001-202 |
| 3 | СПУ ЭЦ40 | 80А* | До 16 кВА | 20кВА | 25 кВА | ЖРГА.436515.001-203 |

Данные для заказа СПУ ЭЦ 40, подключаемых через ВУФ

| № | Наименование | Вводной авт. выкл | Расчетная мощность нагрузок ЭЦ | Мощность УБП | ИТ | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПУ ЭЦ40 | 80А* | До 8 кВА | 10кВА | 16 кВА | ЖРГА.436515.001-204 |
| 2 | СПУ ЭЦ40 | 80А* | До 12 кВА | 15кВА | 20 кВА | ЖРГА.436515.001-205 |
| 3 | СПУ ЭЦ40 | 80А* | До 16 кВА | 20кВА | 25 кВА | ЖРГА.436515.001-206 |

* - Номинал вводных автоматических выключателей может меняться в соответствии с проектом.