Данные для заказа СПУ-М70 УСО БК

| № | Наименование | Вводной авт. выкл. | Расчетная мощность нагрузок МПЦ | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПУ-М70 | 80А* | До 9 кВА | ЖРГА.436515.001-121 |
| 2 | СПУ-М70 | 80А* | До 13 кВА | ЖРГА.436515.001-122 |
| 3 | СПУ-М70 | 80А* | До 17 кВА | ЖРГА.436515.001-123 |
| 4 | СПУ-М70 | 80А* | До 20 кВА | ЖРГА.436515.001-124 |
| 5 | СПУ-М70 | 80А* | До 21, кВА | ЖРГА.436515.001-125 |
| 6 | СПУ-М70 | 80А* | До 22,5 кВА | ЖРГА.436515.001-126 |
| 7 | СПУ-М70 | 80А* | До 24 кВА | ЖРГА.436515.001-127 |

* - Номинал вводных автоматических выключателей может меняться в соответствии с проектом.