Данные для заказа СПУ АБТЦ, подключаемых через ЩВПУ

| № | Наименование | Вводной авт. выключатель | Расчетная мощность нагрузок АБТЦ | Мощность УБП | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПУ АБТЦ | 80А* | До 8 кВА (до 14 сигнальных установок) | 10кВА | ЖРГА.436515.001-01 |
| 2 | СПУ АБТЦ | 80А* | До 12 кВА (до 21 сигнальных установок) | 15кВА | ЖРГА.436515.001-02 |
| 3 | СПУ АБТЦ | 80А* | До 16 кВА (до 28 сигнальных установок) | 20кВА | ЖРГА.436515.001-03 |

Данные для заказа СПУ АБТЦ, подключаемых через ВУФ

| № | Наименование | Вводной авт. выключатель | Расчетная мощность нагрузок АБТЦ | Мощность УБП | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПУ АБТЦ | 80А* | До 8 кВА (до 14 сигнальных установок) | 10кВА | ЖРГА.436515.001-04 |
| 2 | СПУ АБТЦ | 80А* | До 12 кВА (до 21 сигнальных установок) | 15кВА | ЖРГА.436515.001-05 |
| 3 | СПУ АБТЦ | 80А* | До 16 кВА (до 28 сигнальных установок) | 20кВА | ЖРГА.436515.001-06 |

Данные для заказа СПУ АБТЦ-ЕМ

| № | Наименование | Вводной авт. выключатель | Расчетная мощность нагрузок АБТЦ | Мощность УБП | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПУ АБТЦ | 80А* | До 8 кВА (до 14 сигнальных установок) | 10кВА | ЖРГА.436515.001-07 |
| 2 | СПУ АБТЦ | 80А* | До 12 кВА (до 21 сигнальных установок) | 15кВА | ЖРГА.436515.001-08 |
| 3 | СПУ АБТЦ | 80А* | До 16 кВА (до 28 сигнальных установок) | 20кВА | ЖРГА.436515.001-09 |

Данные для заказа СПУ АБТЦ-М

| № | Наименование | Вводной авт. выключатель | Расчетная мощность нагрузок АБТЦ | Мощность УБП | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПУ АБТЦ | 80А* | До 8 кВА (до 13 сигнальных установок) | 10кВА | ЖРГА.436515.001-10 |
| 2 | СПУ АБТЦ | 80А* | До 12 кВА (до 20 сигнальных установок) | 15кВА | ЖРГА.436515.001-11 |
| 3 | СПУ АБТЦ | 80А* | До 16 кВА (до 27 сигнальных установок) | 20кВА | ЖРГА.436515.001-12 |

* - Номинал вводных автоматических выключателей может меняться в соответствии с проектом.