ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Тип входной сети | 24 В постоянного тока |
| --- | --- |
| Сечение поводящего кабеля вход/выход | до 185/150 мм2 |
| Номинальный ток | 200 А |
| Защита от проникновения | IP54 |
| Пожаробезопасность | соотв. ГОСТ 12.1.004-91 |
| Средняя наработка на отказ | 20000 часов |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года |
| Срок службы | 25 лет |
| Режим работы | непрерывный |
| Габаритные размеры (В, Ш, Г) ВУБ, ВУФ1-ВУФ3 | 2312х363х425 |
| Масса | 130 кг |