**Данные для заказа СПУ ЭЦ 40Б**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Вводной авт. выкл. | Расчетная мощность нагрузок ЭЦ | ИТ | Номер для заказа |
| 1 | СПУ ЭЦ40Б | 80А\* | До 8 кВА | 10 кВА | ЖРГА.436515.001-235 |
| 2 | СПУ ЭЦ40Б | 80А\* | До 12 кВА | 16 кВА | ЖРГА.436515.001-240 |
| 3 | СПУ ЭЦ40Б | 80А\* | До 16 кВА | 25 кВА | ЖРГА.436515.001-245 |

\* - Номинал вводных автоматических выключателей может меняться в соответствии с проектом.