ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Тип входной сети | 3-х фазная 3х380В, однофазная 220В |
| --- | --- |
| Сечение поводящего кабеля вход/выход | до 180/150 мм2 |
| Номинальный ток, исполнение для станций до 70 стрелок | 100А |
| Номинальный ток, исполнение для крупных станций | 200А |
| Номинальный ток, специальные исполнения | 400А (630А) |
| Защита от проникновения | IP54 |
| Класс точности учета электроэнергии | 0,5S |
| Пожаробезопасность | соотв. ГОСТ 12.1.004-91 |
| Система заземления | TN-C, TT, IT-N,TN-S, TN-C-S |
| Интерфейсы передачи данных в СТДМ | RS-485 (цифровой) |
| Средняя наработка на отказ | 20000 часов |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года |
| Срок службы | 25 лет |
| Режим работы | непрерывный |
| Габаритные размеры ( В, Ш, Г): |  |
| ЖРГА.469114.003-01, ЖРГА.469114.003-02 | 2020х363х425 |
| ЖРГА.469114.003-03 | 2312х363х425 |
| ЖРГА.469114.003-04, ЖРГА.469114.003-05 | 2312х600х600 |
| Масса | 130 кг |