ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА ЩАВР

| № | Наименование | Вводной авт. выкл | Расчетная мощность гарантированных нагрузок | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЩАВР 250 | 250А* | До 132 кВА | ЖРГА.436515.001-411 |
| 2 | ЩАВР 400 | 400А* | До 200 кВА | ЖРГА.436515.001-701 |
| 3 | ЩАВР 630 | 630А* | До 330 кВА | ЖРГА.436515.001-601 |

* - Номинал вводных автоматических выключателей может меняться в соответствии с проектом.