ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА СПУ 200Р +АБТЦ

| № | Наименование | Вводной авт. выкл | Расчетная мощность нагрузок ЭЦ+АБТЦ | Мощность УБП | ИТ | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПУ 200Р+АБТЦ | 200А* | До 20 кВА | 3х10кВА | 40 кВА | ЖРГА.436515.001-511 |
| 2 | СПУ 200Р+АБТЦ | 200А* | До 30 кВА | 3х15кВА | 50 кВА | ЖРГА.436515.001-512 |
| 3 | СПУ 200Р+АБТЦ | 200А* | До 40 кВА | 3х20кВА | 63 кВА | ЖРГА.436515.001-513 |
| 4 | СПУ 200Р+АБТЦ | 200А* | До 60 кВА | 3х30кВА | 80 кВА | ЖРГА.436515.001-514 |
| 5 | СПУ 200Р+АБТЦ | 200А | До 80 кВА | 3х40кВА | 100 кВА | ЖРГА.436515.001-515 |

* - Номинал вводных автоматических выключателей может меняться в соответствии с проектом.