ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Тип входной сети | 3-х фазная 3х380В, |
| --- | --- |
| Сечение поводящего кабеля | до 150 кв.мм. |
| Номинальный ток | до 170А |
| Защита от проникновения | IP54 |
| Система заземления | TN-C, TT, IT-N,TN-S, TN-C-S |
| Пожаробезопасность | соотв. ГОСТ 12.1.004-91 |
| ЭМС | соотв. ГОСТ Р 50656-2001 |
| Время работы нагрузок ЖАТ от аккумуляторного резерва | от 2 часов |
| Номинальный ток 24В | 120А |
| Пульт табло ~24В | 63А |
| Пульт табло 5В | 6х10А |
| Питание светофоров 220В | 4х2.0 кВА |
| Кодирование 220В | 2х2,5кВА |
| Питание стрелочных электродвигателей 3х220 | 2х4,4кВА |
| Питание стрелочных электродвигателей 220В постоянного тока | 2х4,5 кВА |
| Питание ТРЦ 220В | 3х5 кВА |
| Питание перегонных светофоров 220 В | 2.5 кВА |
| Питание перегонных рельсовых цепей | 4,2 кВА |
| Номинальный ток 24 В, автоблокировка | 40А |
| Перегонное кодирование 220 В | 4,2 кВА |
| Интерфейсы передачи данных в СТДМ | RS-485, Ethernet |
| Средняя наработка на отказ | 20000 часов |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года |
| Срок службы | 25 лет |
| Режим работы | непрерывный |