Данные для заказа СПУ МПЦ 30

| № | Наименование | Вводной авт. выкл. | Расчетная мощность нагрузок МПЦ | Мощность УБП | ИТ | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПУ МПЦ 30 | 80А* | До 8 кВА | 2х10кВА | 16 кВА | ЖРГА.436515.001-101 |
| 2 | СПУ МПЦ 30 | 80А* | До 12 кВА | 2х15кВА | 25 кВА | ЖРГА.436515.001-102 |

Данные для заказа СПУ МПЦ 30 + БУСО

| № | Наименование | Вводной авт. выкл. | Расчетная мощность нагрузок МПЦ | Мощность УБП | ИТ | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПУ МПЦ 30 БК | 80А* | До 8 кВА | 2х10кВА | 16 кВА | ЖРГА.436515.001-113 |
| 2 | СПУ МПЦ 30 БК | 80А* | До 12 кВА | 2х15кВА | 25 кВА | ЖРГА.436515.001-114 |
| 3 | СПУ МПЦ 30 БК | 80А* | До 16 кВА | 2х20кВА | 30 кВА | ЖРГА.436515.001-115 |

* - Номинал вводных автоматических выключателей может меняться в соответствии с проектом.